多功能电子秤招标技术参数

一、技术参数

1.可用于轮椅患者称重

2.▲最大称重：300kg

3.▲检定分度值：100g<200kg>200g

4.▲功能：预设除皮、除皮、保持、自动保持、体质指数（BMI）、减震装置、自动量程转换、一体化脚轮

5.▲单边扶手，方便虚弱患者稳固站立；扶手可折叠，方全收纳及移动；

6.一体化双边缓冲坡道板，可形成通道式环境，方便病患管理

7.数据传输：RS232接口

8.供电方式：电源适配器。

9.▲准确度等级：Ⅲ级

10.规格：（1）折叠时： 965mm*1089mm*151mm

（2）平放时：965mm*920mm*1120mm

11.重量：约34.7kg

12.LCD显示屏，可左右转动180度

13.▲校准水平仪及根据当地加速度进行重量校准

14.▲符合的规范：《中华人民共和国计量法》准确度等级三级	、《欧盟委员会93/42/EEC和2007/47/EC规范》

二、配置要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带下翻栏杆的秤 | 1 | 台 |  |
| 2 | 带连接电缆的显示盒 | 1 | 个 |  |
| 3 | 半圆埋头自攻螺钉（B3.5*9.5） | 3 | 根 |  |
| 4 | 螺丝刀 | 1 | 把 |  |
| 5 | 带适配器的电源设备 | 1 | 个 |  |